Πραγματοποίηση μετασχηματιστή για ανύψωση - υποβιβασμό τάσης (Φυσική Ι της Γ’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ.)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.	Καλώδια (ΗΛ.170.0)

2.	Ρευματολήπτες (ΗΛ.151.0)

3.	Τροφοδοτικό χαμηλής και υψηλής τάσης (ΗΛ.620.0)

4.	Διακόπτης απλός μαχαιρωτός (ΗΛ.200.0)

5.	Πηνία 300 σπειρών (ΗΛ.350.0), 600 σπειρών (ΗΛ.351.0) και 1200 σπειρών (ΗΛ.352.0)

6.	Πυρήνας σχήματος U (ΗΛ.360.0) και πυρήνας βραχύς (ΗΛ.366.0)

7.	Βάση λυόμενου μετασχηματιστή (ΗΛ.365.0)

8.	Πολύμετρα ψηφιακά (ΗΛ.760.0)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1.	Βιδώνουμε στη βάση του λυόμενου μετασχηματιστή τον πυρήνα σε σχήμα U, βάζουμε σ’ αυτόν δύο πηνία 300 και 600 σπειρών και πάνω απ’ αυτά τον βραχύ πυρήνα που τον βιδώνουμε στερεά. Πραγματοποιήσαμε έτσι ένα μετασχηματιστή ανύψωσης ή υποβιβασμού τάσης.

2.	Συνδέουμε τους ακροδέκτες του πηνίου των 300 σπειρών με εναλλασσόμενη τάση στο τροφοδοτικό και στους ίδιους ακροδέκτες παράλληλα μ’ αυτό ένα πολύμετρο (που λειτουργεί ως βολτόμετρο στο εναλλασσόμενο ρεύμα) και σημειώνουμε την τάση στα άκρα του.

3.	Συνδέουμε ένα δεύτερο πολύμετρο (που λειτουργεί ως βολτόμετρο στο εναλλασσόμενο) στους ακροδέκτες του πηνίου των 600 σπειρών, σημειώνουμε την τάση στα άκρα του και επαληθεύουμε τη σχέση V1/V2=N1/N2(V1/V2=1/2 για την ανύψωση της τάσης.

4.	Αντιστρέφουμε το μετασχηματιστή χρησιμοποιώντας για πρωτεύον το πηνίο των 600 σπειρών (συνδέεται με την πηγή) και για δευτερεύον αυτό των 300 σπειρών. Επαληθεύουμε με τις μετρήσεις των βολτόμετρων τη σχέση V1/V2=N1/N2(V1/V2=2/1 για τον υποβιβασμό της τάσης.

5.	Αντικαθιστούμε το πηνίο των 600 σπειρών με άλλο 1200 σπειρών και πραγματοποιούμε μετασχηματιστή για ανύψωση τάσης 1/4 ή για υποβιβασμό 4/1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να μην παραλείπουμε να προσαρμόζουμε τον βραχύ πυρήνα στον πυρήνα σχήματος U γιατί οι αποκλίσεις από τις αναμενόμενες τιμές θα είναι πολύ μεγάλες.